|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) 04/2008 firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 09.0012. | Alarmsirene BSE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Akustischer Alarmgeber 10-30V DC / < 32mA - Lautstärke einstellbar (ca. 101 dB) - VdS-zugelassen Maße (ØxH) : 101x100 mm Gehäuse : ABS rot (oder weiß) Tonanzahl : 28 Umgebungstemperatur : -40° bis + 70°C Schutzart : IP65 System: firomatic (300015) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 09.0013. | Blitzleuchte FLASH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - optische Alarmmeldung 24V DC - 10-30V DC / < 170mA - VdS-zugelassen Maße (ØxH) : 101x100 mm Gehäuse : Polycarbonat Kalottenfarbe : orange Blitzenergie : 1,5 Joule Blitzfrequenz : 1-2 Hz Umgebungstemperatur : -20° bis + 55°C Schutzart : IP65 System: firomatic (300020) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |