|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) 04/2008 firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 08.0001. | Lüftertaster LT UP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wipp-Taster 2 x Ein (Auf - Zu) - Stopp wenn beide Tasten gedrückt - inkl. bedrucktem Rahmen und Wippen, ähnlich RAL 1013 System: firomatic (501016) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 08.0002. | Lüftertaster LT AP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wipp-Taster 2 x Ein (Auf - Zu) - Stopp wenn beide Tasten gedrückt - inkl. bedrucktem Rahmen und Wippen, ähnlich RAL 1013 - in Auf-Putz Dose (1-fach) System: firomatic (501026) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 08.0003. | Lüftertaster LT UP mit Anzeige "AUF" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wipp-Taster 2 x Ein (Auf - Zu) - Stopp wenn beide Tasten gedrückt - mit Anzeige für "AUF" - inkl. bedrucktem Rahmen und Wippen, ähnlich RAL 1013 System: firomatic (501044) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 08.0004. | Lüftertaster LTS UP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Schlüsselwendetaster - 1-polig (Auf - 0 - Zu) - inkl. Rahmen und Abdeckung, ähnlich RAL 1013 System: firomatic (501010) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 08.0005. | Lüftertaster LTS AP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Schlüsselwendetaster - 1-polig (Auf - 0 - Zu) - inkl. Rahmen und Abdeckung, ähnlich RAL 1013 - in Auf-Putz Dose (1-fach) System: firomatic (501015) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 08.0006. | Lüftertaster LTS UP mit STOPP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Schlüsselwendetaster mit Stopp-Taster in 2 UP-Dosen - inkl. Rahmen und Abdeckung, ähnlich RAL 1013 System: firomatic (501043) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 08.0007. | Lüfterdrehschalter LTD UP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wendedrehschalter/-Taster - 1-polig (Auf - 0 - Zu) - inkl. Rahmen und Abdeckung, ähnlich RAL 1013 System: firomatic (501027) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 08.0008. | Lüfterdrehschalter LTD UP mit Anzeige "AUF" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wendedrehschalter/-Taster - 1-polig (Auf - 0 - Zu) - mit Anzeige für "AUF" - inkl. bedrucktem Rahmen und Wippen, ähnlich RAL 1013 System: firomatic (501028) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 08.0009. | Auf-Putz Schalterdose 1-fach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System: firomatic (501011) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 08.0010. | Auf-Putz Schalterdose 2-fach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System: firomatic (501009) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |
| 08.0011. | Profilhalbzylinder |  |  |  |
|  | mit 3 Schlüsseln System: firomatic (501012) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |