|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) 04/2008 firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 07.0001. | Rauchtaster RT2/H |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptbedienstelle mit LED-Anzeigen für Alarm und Betriebsbereitschaft - DIN-Ausführung - im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse oder im Alu-Druckgussgehäuse - auswechselbare Einschlagscheibe System: firomatic (_) ABS (_) Alu (_) grau (_) rot (_) blau (_) gelb (_) orange |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 07.0002. | Rauchtaster RT3/H |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptbedienstelle mit LED-Anzeigen für Alarm, Störung und Betriebsbereitschaft - DIN-Ausführung - im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse oder im Alu-Druckgussgehäuse - auswechselbare Einschlagscheibe System: firomatic (_) ABS (_) Alu (_) grau (_) rot (_) blau (_) gelb (_) orange |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |
| 07.0003. | Rauchtaster RT3A/H |  |  |  |
|  | Hauptbedienstelle mit LED-Anzeigen für Alarm, Störung und Betriebsbereitschaft und akkustischem Alarm - DIN-Ausführung - im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse oder im Alu-Druckgussgehäuse - auswechselbare Einschlagscheibe System: firomatic (_) ABS (_) Alu (_) grau (_) rot (_) blau (_) gelb (_) orange |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 07.0004. | Rauchtaster RT4/H |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptbedienstelle mit LED-Anzeigen für Alarm, Störung, Betriebsbereitschaft und Motorlaufanzeige - DIN-Ausführung - im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse oder im Alu-Druckgussgehäuse - auswechselbare Einschlagscheibe System: firomatic (_) ABS (_) Alu (_) grau (_) rot (_) blau (_) gelb (_) orange |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |
| 07.0005. | Rauchtaster RT4A/H |  |  |  |
|  | Hauptbedienstelle mit LED-Anzeigen für Alarm, Störung, Betriebsbereitschaft und Motorlaufanzeige und akkustischem Alarm - DIN-Ausführung - im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse oder im Alu-Druckgussgehäuse - auswechselbare Einschlagscheibe System: firomatic (_) ABS (_) Alu (_) grau (_) rot (_) blau (_) gelb (_) orange |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 07.0006. | Rauchtaster RT1/N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nebenbedienstelle mit LED-Anzeigen für Alarm - DIN-Ausführung - im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse oder im Alu-Druckgussgehäuse - auswechselbare Einschlagscheibe System: firomatic (_) ABS (_) Alu (_) grau (_) rot (_) blau (_) gelb (_) orange |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |
| 07.0007. | Rauchtaster RT1A/N |  |  |  |
|  | Nebenbedienstelle mit LED-Anzeigen für Alarm und akkustischem Alarm - DIN-Ausführung - im abschließbaren Kunststoff-Gehäuse oder im Alu-Druckgussgehäuse - auswechselbare Einschlagscheibe System: firomatic (_) ABS (_) Alu (_) grau (_) rot (_) blau (_) gelb (_) orange |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |